## 1月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年1月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-01-01 | 余氯 | 7.46 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-02 | 化学需氧量 | 55 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.06 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.52 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-03 | 余氯 | 7.86 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.07 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-04 | 余氯 | 7.45 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.32 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-05 | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.15 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-06 | 余氯 | 7.1 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.63 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-07 | 余氯 | 7.55 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-08 | 余氯 | 6.91 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.09 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-09 | 化学需氧量 | 59 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.42 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.52 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-10 | 余氯 | 7.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.02 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-11 | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-12 | 余氯 | 7.34 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.22 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-13 | 余氯 | 7.85 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.94 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-14 | 化学需氧量 | 53 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.53 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-15 | 余氯 | 6.82 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.08 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-16 | 余氯 | 7.35 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-17 | 余氯 | 6.79 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.45 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2028-01-18 | 余氯 | 6.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.09 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2028-01-19 | 余氯 | 7.57 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-20 | 化学需氧量 | 52 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.16 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2028-01-21 | 余氯 | 7.97 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-22 | 化学需氧量 |  | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 |  | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 |  | 6.5~10 | 是 | 0
[7 empty] | 是 | 0
|  |  |  | PH值 |  | 6~9 | 是 | 0
[7 empty] | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-22 | 余氯 | 6.85 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.02 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-23 | 余氯 | 7.3 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.63 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-24 | 余氯 | 7.57 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-25 | 余氯 | 7.88 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.46 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-26 | 余氯 | 6.62 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.15 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-27 | 化学需氧量 | 55 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.32 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-28 | 余氯 | 6.97 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.94 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-29 | 余氯 | 7.54 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.56 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-30 | 余氯 | 6.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-31 | 余氯 | 6.89 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.09 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-01-13 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-01-09 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 8.12 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 59 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | ＜0.06 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 石油类 | ＜0.06 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 总氰化物 | ＜0.004 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 挥发酚 | ＜0.01 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.01 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0
|  |  |  | 志贺氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0

## 2月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年2月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-01 | 余氯 | 7.1 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-02 | 余氯 | 7.06 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-03 | 余氯 | 6.79 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.93 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-04 | 余氯 | 6.56 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-05 | 余氯 | 6.92 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.11 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-06 | 余氯 | 8.89 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.67 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-07 | 余氯 | 7.82 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.83 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-08 | 余氯 | 7.11 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.84 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-09 | 余氯 | 7.15 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.43 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-10 | 余氯 | 7.59 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.84 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-11 | 余氯 | 6.58 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-12 | 余氯 | 7.25 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.35 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-13 | 余氯 | 7.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-14 | 余氯 | 7.34 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.65 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-15 | 余氯 | 7.95 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.38 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-16 | 余氯 | 7.63 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.92 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-17 | 余氯 | 7.54 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.36 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-18 | 余氯 | 7.03 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.13 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-19 | 余氯 | 7.63 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-20 | 余氯 | 7.37 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.68 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-21 | 余氯 | 7.12 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.62 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-22 | 余氯 | 6.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.69 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-23 | 余氯 | 6.95 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.65 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-24 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.92 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-25 | 余氯 | 7.62 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-26 | 余氯 | 7.73 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-27 | 余氯 | 6.75 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-28 | 余氯 | 7.58 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-02-10 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-02-11 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 6.81 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 52 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 12.3 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.7 | 20 | 是 | 0

## 3月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年3月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-03-01 | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.13 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-02 | 余氯 | 7.08 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-03 | 余氯 | 7.65 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-04 | 余氯 | 6.92 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.11 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-05 | 余氯 | 7.29 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.98 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-06 | 余氯 | 6.98 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-07 | 化学需氧量 | 48 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.51 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-08 | 余氯 | 7.03 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-09 | 余氯 | 6.93 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.73 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-10 | 余氯 | 7.65 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.29 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-11 | 余氯 | 7.44 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-12 | 化学需氧量 | 56 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.32 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.53 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-13 | 余氯 | 7.83 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-14 | 余氯 | 8.01 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-15 | 余氯 | 7.8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.92 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-16 | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-17 | 余氯 | 7.58 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.36 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-18 | 余氯 | 7.69 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-19 | 余氯 | 7.42 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-20 | 化学需氧量 | 45 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.89 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-21 | 余氯 | 6.61 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.59 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-22 | 余氯 | 6.65 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-23 | 余氯 | 7.29 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.62 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-24 | 余氯 | 7.31 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.44 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-25 | 余氯 | 7.66 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-26 | 余氯 | 7.88 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.03 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-27 | 化学需氧量 | 31 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-28 | 余氯 | 6.81 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.91 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-29 | 余氯 | 7.98 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.48 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-30 | 余氯 | 7.27 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-31 | 化学需氧量 | 54 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.57 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.59 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-03-18 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-03-07 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 8.16 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 48 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 10.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.6 | 20 | 是 | 0

## 4月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年4月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-04-01 | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.83 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-02 | 余氯 | 7.03 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.48 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-03 | 余氯 | 6.52 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-04 | 余氯 | 7.27 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.53 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-05 | 余氯 | 7.45 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.22 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-06 | 余氯 | 7.37 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.87 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-07 | 余氯 | 7.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.58 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-08 | 余氯 | 6.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.85 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-09 | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.03 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-10 | 化学需氧量 | 23 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.4 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-11 | 余氯 | 7.63 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.54 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-12 | 余氯 | 6.8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.63 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-13 | 余氯 | 7.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.23 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-14 | 余氯 | 7.32 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-15 | 化学需氧量 | 50 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.16 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.53 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-16 | 余氯 | 6.96 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.05 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-17 | 余氯 | 6.83 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.81 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-18 | 余氯 | 6.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.63 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-19 | 余氯 | 7.4 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-20 | 余氯 | 6.99 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-21 | 化学需氧量 | 24 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 15 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.78 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.19 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-22 | 余氯 | 6.88 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-23 | 余氯 | 7.6 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.56 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-24 | 余氯 | 7.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.19 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-25 | 余氯 | 7.53 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.16 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-26 | 余氯 | 7.45 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.23 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-27 | 余氯 | 7.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.32 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-28 | 化学需氧量 | 24 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.91 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.59 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-29 | 余氯 | 6.67 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-30 | 余氯 | 6.99 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.6 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-04-08 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-04-10 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 8.31 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 23 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 0.355 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.9 | 20 | 是 | 0

## 5月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年5月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-05-01 | 余氯 | 7.57 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.21 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-02 | 余氯 | 7.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.83 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-03 | 余氯 | 7.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.09 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-04 | 余氯 | 7.17 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.13 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-05 | 余氯 | 6.91 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.03 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-06 | 余氯 | 7.51 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.85 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-07 | 化学需氧量 | 52 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.76 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-08 | 余氯 | 7.48 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.47 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-09 | 余氯 | 7.82 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.62 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-10 | 余氯 | 7.63 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.42 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-11 | 余氯 | 7.3 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.16 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-12 | 余氯 | 7.87 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.99 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-13 | 余氯 | 7.98 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.14 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-14 | 余氯 | 6.86 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-15 | 化学需氧量 | 51 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 19 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.43 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.11 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-16 | 余氯 | 7.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.45 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-17 | 余氯 | 7.97 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.41 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-18 | 余氯 | 7.39 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-19 | 余氯 | 7.26 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-20 | 化学需氧量 | 34 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.75 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-21 | 余氯 | 7.21 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-22 | 余氯 | 7.39 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.24 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-23 | 余氯 | 7.46 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.25 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-24 | 余氯 | 7.77 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-25 | 余氯 | 6.79 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-26 | 余氯 | 7.22 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.94 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-27 | 余氯 | 6.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-28 | 余氯 | 7.27 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-29 | 化学需氧量 | 18 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.2 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-30 | 余氯 | 6.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-31 | 余氯 | 7.88 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.56 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-05-06 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-05-07 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 8.32 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 52 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 6.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.4 | 20 | 是 | 0

## 6月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年6月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-06-01 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-02 | 余氯 | 7.8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.17 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-03 | 余氯 | 7.13 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.12 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-04 | 余氯 | 6.87 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-05 | 余氯 | 7.82 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.97 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-06 | 化学需氧量 | 39 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-07 | 余氯 | 6.93 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-08 | 余氯 | 7.75 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.52 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-09 | 余氯 | 6.9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.13 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-10 | 余氯 | 7.08 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.84 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-11 | 化学需氧量 | 54 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.39 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.98 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-12 | 余氯 | 7.77 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.76 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-13 | 余氯 | 6.59 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-14 | 余氯 | 6.98 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.81 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-15 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-16 | 余氯 | 6.52 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.73 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-17 | 余氯 | 7.22 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.95 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-18 | 余氯 | 6.69 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.93 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-19 | 余氯 | 7.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.49 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-20 | 余氯 | 7.47 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-21 | 化学需氧量 | 45 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.42 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-22 | 余氯 | 7.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.97 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-23 | 余氯 | 7.65 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-24 | 余氯 | 7.4 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.94 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-25 | 余氯 | 7.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.51 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-26 | 化学需氧量 | 34、39、40 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 8、9、8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.65 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-27 | 余氯 | 7.53 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.14 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-28 | 余氯 | 6.63 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-29 | 余氯 | 7.2 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-30 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-06-09 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-06-11 | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 7.82 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.97 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 总氰化物 | ＜0.004 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 挥发酚 | ＜0.01 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.1 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0

## 7月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年7月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-07-01 | 余氯 | 7.17 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-02 | 余氯 | 7.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.84 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-03 | 余氯 | 6.69 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-04 | 余氯 | 7.79 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.08 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-05 | 化学需氧量 | 20、15、18 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16、16、15 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.3 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.14 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-06 | 余氯 | 7.2 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.85 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-07 | 余氯 | 7.06 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.83 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-08 | 余氯 | 7.15 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.31 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-09 | 余氯 | 7.27 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-10 | 余氯 | 6.58 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.87 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-11 | 化学需氧量 | 51 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.77 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.68 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-12 | 余氯 | 7.05 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-13 | 余氯 | 6.85 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.07 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-14 | 余氯 | 6.78 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-15 | 余氯 | 6.97 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-16 | 余氯 | 7.16 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.12 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-17 | 化学需氧量 | 55、58、54 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 12、12、11 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.67 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.26 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-18 | 余氯 | 7.86 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.98 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-19 | 余氯 | 7.88 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-20 | 余氯 | 7.25 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.95 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-21 | 余氯 | 7.44 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.55 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-22 | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.65 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-23 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.55 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-24 | 化学需氧量 | 54、56、52 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 10、9、7 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.81 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.65 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-25 | 余氯 | 6.8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.44 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-26 | 余氯 | 7.92 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.2 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-27 | 余氯 | 7.13 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.88 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.2 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-28 | 化学需氧量 | 8 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.66 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-29 | 余氯 | 7.52 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.26 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-30 | 余氯 | 6.6 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.64 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-31 | 余氯 | 7.54 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.53 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-07-07 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-07-11 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构

## 8月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年8月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-08-01 | 余氯 | 7.66 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.33 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-02 | 余氯 | 7.13 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-03 | 余氯 | 7.57 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.95 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-04 | 余氯 | 7.61 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.26 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-05 | 余氯 | 6.74 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.48 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.2 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-06 | 余氯 | 7.18 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.35 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-07 | 余氯 | 6.74 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.65 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-08 | 化学需氧量 | 54 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.55 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-09 | 余氯 | 6.65 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.68 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-10 | 余氯 | 6.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.06 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.8 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.8 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-11 | 余氯 | 6.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 8.1 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-12 | 化学需氧量 | 55 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 余氯 | 7.53 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.17 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-13 | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.79 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-14 | 余氯 | 7.34 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.28 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-15 | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.87 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-16 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.16 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.8 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.6 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-17 | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 余氯 | 6.88 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.1 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-18 | 余氯 | 7.47 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-19 | 余氯 | 6.78 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.98 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.8 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-20 | 化学需氧量 | 21 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 10 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.68 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.62 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.8 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-21 | 余氯 | 7.33 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-22 | 余氯 | 7.4 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.07 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 8.2 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-23 | 余氯 | 7.46 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.03 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-24 | 余氯 | 6.86 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.75 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.1 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-25 | 化学需氧量 | 31 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 12 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.76 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.35 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-26 | 余氯 | 6.92 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.35 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-27 | 余氯 | 7.22 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-28 | 余氯 | 7.61 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 8.1 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.9 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-29 | 余氯 | 7.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.17 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-30 | 余氯 | 7.26 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.91 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.1 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 6.99 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-31 | 余氯 | 7.33 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-08-11 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-08-08 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 7.3 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 1.86 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | ＜0.06 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 石油类 | ＜0.06 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 总氰化物 | ＜0.004 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 挥发酚 | ＜0.0003 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 色度 | 3 | 30 | 是 | 0
|  |  |  | 溶解性总固体 | 802 | 1600 | 是 | 0
|  |  |  | 沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0
|  |  |  | 志贺氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0

## 9月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2025年9月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2025-09-01 | 余氯 | 7.22 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-02 | 化学需氧量 | 26 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 11 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.45 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.69 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-03 | 余氯 | 6.59 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.42 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-04 | 余氯 | 7.83 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-05 | 余氯 | 7.48 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.65 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-06 | 余氯 | 7.83 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.9 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-07 | 余氯 | 7.13 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.8 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-08 | 余氯 | 7.33 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-09 | 余氯 | 7.98 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.53 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-10 | 余氯 | 6.91 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.02 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.2 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-11 | 余氯 | 7.17 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-12 | 化学需氧量 | 20 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.55 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.28 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.6 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-13 | 余氯 | 7.12 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.9 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-14 | 余氯 | 7.41 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.02 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.3 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-15 | 化学需氧量 | 17 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 11 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.57 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.6 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-16 | 余氯 | 7.26 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.73 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-17 | 余氯 | 7.41 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-18 | 余氯 | 6.87 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.25 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.2 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-19 | 余氯 | 6.92 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.69 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.8 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-20 | 余氯 | 6.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.64 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-21 | 余氯 | 6.84 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.96 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 8.3 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 8.2 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-22 | 化学需氧量 | 33 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 12 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.93 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.87 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.1 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-23 | 余氯 | 7.21 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.16 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.9 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-24 | 余氯 | 7.37 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.08 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.8 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-25 | 余氯 | 7.85 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.16 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.8 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-26 | 余氯 | 6.64 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.05 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.6 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-27 | 余氯 | 6.93 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.05 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 8.1 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 8.1 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-28 | 余氯 | 7.78 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-29 | 余氯 | 7.16 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.78 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-30 | 余氯 | 7.14 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.95 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.6 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2025-09-01 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2025-09-02 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构